心電計　一式に関する仕様書

１　品名及び数量

心電計　一式

２　適合物品

日本光電：心電計ECG-2450（cardiofaxV）

| 品 名 | 品 番/規 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 心電計 | ECG-2450 | 1 |
| 入力箱 φ3 IEC | JD-211D |  |
| バッテリパック SB-201D | X078 | 1 |
| 架台 | KD-107D | 1 |
| コードハンガ | KH-220D | 1 |
| 中間棚 | DI-023D | 1 |
| トレイセット | DI-025D | 1 |
| バーコードリーダホルダ | DI-027D | 1 |
| SDメモリカード | QM-001D | 1 |
| 2Dハンドスキャナ | NI46XUSB | 1 |
| ECG設置調整 | #INST-ECG | 1 |
| PACS連携 |  | 1 |

３　納入場所

茨城県下妻市江2051番地　平間病院　検査室

４　納入期限

令和8年3月31日

５　その他必要条件

- 搬入・設置・動作確認までを含むこと。

- 納入時の初期動作確認を実施すること。

- 納入時の初期動作確認を実施すること。

- 操作説明（医師・看護師等）を実施すること。

- メーカー保証1年以上であること。

- 初期不良は無償交換または修理対応とすること。

- 保証期間中の修理体制に関する書類を提出すること。

- 新品未開封品であること（中古不可）。

- 医療機器法に基づく国内法規に適合していること。

- 納品後の保守契約の可否および費用を提示すること。