大腸ビデオスコープ（PCF-H290I）調達仕様書

１．調達名称

大腸ビデオスコープ（OLYMPUS製 PCF-H290I）

２．設置場所

平間病院　第３レントゲン室

３．目的

当該装置を用いて大腸内視鏡検査を安全かつ確実に実施するため、適切な機能を有する大腸ビデオスコープを調達する。

４．要求仕様

（１）機種

・オリンパス株式会社製

・型番：PCF-H290I

※ 正規代理店を通じた新品であること。

（２）適合装置

・当院既存内視鏡システム（EVIS LUCERA ELITE ほか互換システム）に適合し、正常に動作すること。

・適合確認書の提出を求める場合がある。

（３）基本性能

1. 挿入部外径：PCF-H290I標準仕様に準ずる

2. 有効長：同上

3. 視野角・観察深度：同上

4. 先端可動角度：同上（上下左右）

5. 高精細（HD）画像対応

6. NBI（Narrow Band Imaging）対応

（４）作業性・安全性

1. 送気・送水機能を有すること

2. 挿入性・操作性に優れていること

3. 洗浄・消毒工程が当院既存洗浄装置に対応していること

4. 医療機器としての耐久性を有すること

（５）付属品

1. 標準付属品一式

2. 取扱説明書（日本語）

3. メンテナンス資料

4. 保証書

５．数量

1本

６．納入条件

1. 納入場所：平間病院 第３レントゲン室

2. 搬入・設置・動作確認までを含むこと

3. 納入時の初期動作確認を実施すること

4. 操作説明（医師・看護師等）を実施すること

７．保証

・メーカー保証1年以上

・初期不良は無償交換または修理対応

・保証期間中の修理体制に関する書類を提出すること

８．その他

1. 新品未開封品であること（中古不可）

2. 医療機器法に基づく国内法規に適合していること

3. 納品後の保守契約の可否および費用を提示すること

4. 入札時にカタログ・正式仕様書を提出すること